Общие сведения о многоквартирном доме

по адресу: ул. Александровка д. 1.

| 1. | Адрес многоквартирного дома | Александровка д. 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 69:43:000000:0023:4/3471/15:000/А |
| 3. | Серия, тип постройки | «МЭС» - (84) – 2001.1492.3 |
| 4. | Год постройки | 2004 |
| 5. | Степень износа по данным государственного технического учёта |  |
| 6. | Степень фактического износа |  |
| 7. | Год последнего капитального ремонта |  |
| 8. | Количество этажей | 12 |
| 9. | Наличие подвала | имеется |
| 10. | Количество квартир | 177 |
| 11. | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |
| 12. | Строительный объём (м3) | 43267 |
| 13. | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками (м2) | 11560,0 |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) (м2) | 9294,8 |
|  | в) нежилых помещений ( не входящих в состав общего имущества многоквартирного дома) | кв.м. |
|  | г) помещений общего пользования ( общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) (м2) | 4212 |
| 14 | Количество лестниц | 3 шт. |
| 15. | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) (м2) | 454,5 |
| 16 | Уборочная площадь общих коридоров(м2) | 1271,3 |
| 17 | Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) (м2) | 4212,0 |
| 18 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | кв.м. |
| 19. | Кадастровый номер земельного участка ( при его наличии) |  |

Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов ( материал, конструкция или система, отделка и прочие) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Железобетонный, ленточный. | Удов. |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Цементобетонные | Удов. |
| 3. | Перегородки | Железобетонные | Удов. |
| 4. | Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое) | Железобетонные | Удов. |
| 5. | Крыша | Совмещённое рулонное покрытие | Удов. |
| 6. | Полы | Бетонные | Удов. |
| 7. | Проёмы окна двери ( другое) | Окна двухстворчатые Двери филенчатые, металлические | Удов. |
| 8. | Отделка внутренняя наружная (другое) | Штукатурка, окраска | Удов. |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | ВРУ – 0,4 ИТП | Удов. |
|  | ванны напольные | имеются | Удов. |
|  | электроплиты | имеются | Удов. |
|  | телефонные сети и оборудование | имеются | Удов. |
|  | сети проводного радиовещания сигнализация | имеются | Удов. |
|  | мусоропровод | Общего пользования | Удов. |
|  | лифт вентиляция | Встроенный | Удов. |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение |  |  |
|  | холодное водоснабжение | Центральное | Удов. |
|  | горячее водоснабжение | Центральное | Удов. |
|  | водоотведение | Центральное | Удов. |
|  | газоснабжение |  |  |
|  | отопление (от внешних котельных) (другое) | Центральное | Удов. |
| 11. | Крыльца | Железобетонные | Удов. |
| 12. | Другое |  |  |