Общие сведения о многоквартирном доме

по адресу: ул. Баскакова д. 14.

| 1. | Адрес многоквартирного дома | Баскакова д.14 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |
| 3. | Серия, тип постройки | «МЭС»-(84)2001 |
| 4. | Год постройки | 2009-2014 |
| 5. | Степень износа по данным государственного технического учёта |  |
| 6. | Степень фактического износа |  |
| 7. | Год последнего капитального ремонта |  |
| 8. | Количество этажей | 12-14 |
| 9. | Наличие подвала | имеется |
| 10. | Количество квартир | 291 |
| 11. | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 4 |
| 12. | Строительный объём(м3) | 82730 |
| 13. | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками(м2) | 21215,3 |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) (м2) | 16543,9 |
|  | в) нежилых помещений ( не входящих в состав общего имущества многоквартирного дома) (м2) | 602,1 |
|  | г) помещений общего пользования ( общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) (м2) | 4671,4 |
| 14 | Количество лестниц | 5 шт. |
| 15. | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) (м2) | 870,3 |
| 16 | Уборочная площадь общих коридоров(м2) | 2350,2 |
| 17 | Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) (м2) | 4671,4 |
| 18 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома(м2) | 2283,1 |
| 19. | Кадастровый номер земельного участка ( при его наличии) |  |

Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов ( материал, конструкция или система, отделка и прочие) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Железобетонный ленточный | Удов. |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Железобетонные панели | Удов. |
| 3. | Перегородки | Шлакобетонные, железобетонные | Удов. |
| 4. | Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое) | Железобетонные | Удов. |
| 5. | Крыша | рулонное покрытие | Удов. |
| 6. | Полы | Бетонная стяжка | Удов. |
| 7. | Проёмы окна двери ( другое) | Окна двухстворчатые Двери филенчатые, металлические | Удов. |
| 8. | Отделка внутренняя наружная (другое) | Штукатурка, окраска | Удов. |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | ВРУ – 0,4 ИТП | Удов. |
|  | ванны напольные | имеются | Удов. |
|  | электроплиты | имеются | Удов. |
|  | телефонные сети и оборудование | имеются | Удов. |
|  | сети проводного радиовещания сигнализация | имеются | Удов. |
|  | мусоропровод | Общего пользования | Удов. |
|  | лифт | Встроенный | Удов. |
|  | вентиляция | имеется | Удов. |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение |  |  |
|  | холодное водоснабжение | Центральное | Удов. |
|  | горячее водоснабжение | Центральное | Удов. |
|  | водоотведение | Центральное | Удов. |
|  | газоснабжение |  |  |
|  | отопление (от внешних котельных) (другое) | Центральное | Удов. |
| 11. | Крыльца | Железобетонные | Удов. |
| 12. | Другое |  |  |