ОТЧЕТ

управляющей организации ООО «УК ЖКХ «Управдом»  о выполненных за отчетный период работах (услугах) по договору управления многоквартирным                               домом, расположенным по адресу: ул. Учебная д.17

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 2019 год.

1.2. Управляющая организация: ООО «УК ЖКХ «Управдом».

1.3. Лицензия на управление МКД № 000070 от 06.05.2015г.

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Адрес многоквартирного дома | ул. Учебная д.17 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Год постройки | 1986 |
| 3 | Количество этажей | 9 |
| 4 | Наличие подвала | Имеется |
| 5 | Количество квартир | 108 |
| 6 | Площадь: | 8117,10 |
|  | а) жилых помещений (общая площадь квартир) | 5485,60 |
|  | б) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 2631,5 |
| 7 | Количество лестниц | 3 шт. |
| 8 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) коридоров) | 817,7 |

2.2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Железобетонный | Удовлетворительное |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Железобетонные панели | Удовлетворительное |
| 3 | Перегородки | Железобетонные | Удовлетворительное |
| 4 | Перекрытия чердачные, междуэтажные, подвальные | Железобетонные | Удовлетворительное |
| 5 | Крыша | Рулонное покрытие | Удовлетворительное |
| 6 | Полы | Дощатые, плитка | Удовлетворительное |
| 7 | Проемы (окна, двери) | Окна двухстворчатые, двери филенчатые, металлические | Удовлетворительное |
| 8 | Отделка (внутренняя, наружная) | Штукатурка, окраска | Удовлетворительное |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | – ванны напольные | Имеются | Удовлетворительное |
|  | – телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | Имеются | Удовлетворительное |
|  | – мусоропровод | Общего пользования | Удовлетворительное |
|  | – лифт | Встроенный | Удовлетворительное |
|  | – вентиляция | Имеется | Удовлетворительное |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | – холодное водоснабжение | Центральное | Удовлетворительное |
|  | – горячее водоснабжение | Центральное | Удовлетворительное |
|  | – водоотведение | Центральное | Удовлетворительное |
|  | – газоснабжение | Центральное | Удовлетворительное |
|  | – отопление (от внешних котельных) | Центральное | Удовлетворительное |
| 11 | Крыльца | Железобетонные | Удовлетворительное |

3. Сведения о начисленных и оплаченных суммах по жилищно-коммунальным услугам

3.1. За отчетный период по жилищно-коммунальным услугам:

| Задолженность по жилищно-коммунальным услугам за собственниками МКД на 01.01.2019г. | 1 067 029 |
| --- | --- |
| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 5 509 847 |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 5 175 938 |
| Задолженность по жилищно-коммунальным услугам за собственниками МКД на 01.01.2020г. | 1 400 938 |

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

| Наименование работы (услуги) | Сумма |
| --- | --- |
| Работы (услуги) по содержанию мест общего пользования и благоустройству придомовой территории МКД (* покраска входов * ремонт и покраска забора * ремонт и покраска малых форм * покраска бордюра и деревьев * озеленение, покос травы * уборка дома и придомовой территории) | 447176 |
| Работы (услуги) по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих и ненесущих конструкций) в МКД (* ремонт домофона * ремонт крыши * ремонт межпанельных швов * ремонт и покраска цоколя * ремонт дверного проема * ремонт оконного проема * ремонт козырьков * ремонт отмостки) | 227268 |
| Работы (услуги) по содержанию и ремонту внутридомовых инженерно-технических систем: * сантехнические работы * электрические работы | 186337 88063 |
| Услуги сторонних организаций: (*поверка ОДПУ ГВС/ХВС * вывоз ТБО * обслуживание системы дымоудаления * пожарные услуги *электроэнергия ОДН * аренда транспорта * услуги ГИРЦ *услуги ККТ) | 559878 |
| Аварийно-диспетчерская служба | 89012 |
| Работы (услуги) по управлению МКД | 449336 |
| Ремонт и обслуживание лифтового оборудования (*содержание лифтов *страхование лифтов * техническое обслуживание лифтов) | 206366 |

5. Сведения о выполнении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

5.1. Сведения об утверждении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме: согласован с собственниками помещений на основании минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290.

| № п/п | Перечень работ | Состав работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание помещений общего пользования |
| 1.1. | Уборка лестничных площадок и маршей 1-го этажа | Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничных площадок и маршей, мест перед загрузочными камерами мусоропроводов) с предварительным их увлажнением | 6 раз в неделю |
| 1.2. | Уборка лестничных площадок и маршей 2 и 3 этажей |  | ежедневно |
| 1.3. | Уборка лестничных площадок и маршей выше 3-го этажа |  |  |
| 1.3.1 | - в домах без лифтов и мусоропроводов |  | 3 раза в неделю |
| 1.3.2. | - в домах без лифтов с мусоропроводом |  | 3 раза в неделю |
| 1.3.3. | - в домах с лифтами без мусоропроводов |  | 3 раза в неделю |
| 1.3.4. | - в домах с лифтами и мусоропроводами |  | 3 раза в неделю |
| 1.4. | Уборка кабин лифтов | Подметание и влажная уборка полов кабин лифта. Мытье полов кабины лифта с периодической сменой воды и моющего раствора | 6 раз в неделю |
| 1.5. | Подметание и мытье полов мусороприемных камер | Подметание пола мусороприемных камер с предварительным его увлажнением. Мыте стен и полов камер водой | 6 раз в неделю |
| 1.6. | Мыте стен мусороприемных камер водой |  | 1 раз в месяц |
| 1.7. | Уборка загрузочных клапанов | Очистка загрузочных клапанов (закрывающих устройств) от грязи при помощи щеток, их мытье и протирка на сухо | 1 раз в месяц |
| 2 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 2.1. | Подметание земельного участка в летний период в дни с сильными осадками | Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место | 1 раз в двое суток |
| 2.2. | Подметание земельного участка в летний период в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см |  | ежедневно |
| 2.3. | Уборка мусора с газона в том числе: | Уборка мусора, сучьев и листвы с газонов. Транспортировка мусора в установленное место |  |
|  | - уборка газонов от листьев, сучьев, мусора |  | ежедневно |
|  | - уборка газонов от случайного мусора |  | 2 раза в неделю |
| 2.4. | Очистка урн | Очистка урн от мусора. Транспортировка мусора в установленное место | ежедневно |
| 2.5. | Уборка мусора на контейнерных площадках | Уборка мусора вокруг контейнера и погрузка его в контейнер | ежедневно |
| 2.6. | Сдвижка и подметание территории в дни без снегопада | Подметание свежевыпавшего снега. Сдвигание свежевыпавшего снега движком в валы или кучи | 1 раз в двое суток |
| 2.7. | Сдвижение снега при снегопаде | Подметание свежевыпавшего снега. Сдвигание свежевыпавшего снега движком в валы или кучи | 1 раз в сутки |
| 2.8. | Подметание снега при снегопаде |  | 2 раза в сутки |
| 2.9. | Вывоз твердых бытовых отходов (по договору с обслуживающей организацией) ежедневно |
| 3. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |
| 3.1. | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | Замена части ухватов (стремян) и пробок. Снятие и установка новых ухватов (стремян) в прежние гнезда с заготовкой и заменой пробок (при необходимости). Укрепление водосточных труб, колен, воронок к ухвату проволокой или хомутами. | По мере необходимости |
| 3.2. | Консервация и расконсервация и ремонт поливочной системы | Консервация поливочной системы: осмотр поливочной системы. Составление описи недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ. Осушение сети трубопроводов сжатым воздухом, подготовка к хранению насосного оборудования и устройств управления системы автоматического полива. Расконсервация системы: осмотр системы, запуск поливочной системы, очистка рабочих частей дождевателей от талых наслоений, а также общая проверка работоспособности системы. | 1 раз в год |
| 3.3. | Ремонт и утепление наружных водозаборных кранов и колонок | Обертывание водоразборных кранов и колонок матами изоляционными материалами (стекловата, войлок, деревянная стружка, толь и т.п.) в 2 слоя с обертыванием мешковиной и шпагатом. Масляная окраска водоразборных кранов и колонок. Осмотр водоразборных кранов и колонок, ремонт кранов. Замена клапана, смена прокладки, смазка и протяжка рабочих элементов. | 1 раз в год |
| 3.4. | Ремонт просевшей отмостки | Разломка и обрубка краев отмостки на поврежденных площадях. Очистка основания. Смазка битумом краев покрытий и оснований. Кладка, разравнивание и уплотнение асфальтобетонной смеси валиком. Уборка отходов. Погрузка старого асфальта и отходов на самосвал вручную. | По мере необходимости на основании дефектных ведомостей |
| 3.5. | Замена разбитых окон и дверей в помещениях общего пользования | Выемка стекол с очисткой фальцев и снятия штапиков. Нарезка и прирезка стекол. Промазка фальцев стекол или обкладывание проволокой (при установке стекол на эластичных прокладках). Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. Протирка стекол. |  |
| 3.6. | Ремонт и утепление входных дверей | Малый и большой ремонт дверных полотен: снятие дверного полотна; прирезка и пригонка дверных полотен к проему; установка планки; заделка гнезда после удаления замков; заготовка брусков обвязки по размеру и профилю вручную; ремонт дверных порогов; укрепление дверных наличников; навеска дверного полотна на петли. Смена дверных петель: снятие дверного полотна; снятие петель с отвинчиванием шурупов; заделка отверстий из под шурупов или гнезд под петли. Смена дверных приборов (ручек, пружин, замков). Ремонт коробок: выправление перекосов коробки с закреплением клиньями, закрепление коробки дополнительными ершами, пристрожка четвертей коробки. Смена дверного блока. Обивка дверей железом с двух сторон. Окраска дверей. |  |
| 3.7. | Ремонт системы центрального отопления | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления. Ликвидация воздушных пробок в системе отопления. Консервация и расконсервация системы центрального отопления: осмотр системы центрального отопления, в т.ч. проверка состояния трубопровода, отопительных приборов, регулировочной и запорной арматуры, креплений. Проверка состояния подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода, расширительных баков на чердаке. Составление описи недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ. Промывка системы под давлением. Присоединение шланга к трубопроводу. Отсоединение шланга от трубопровода. Пробная топка. Проверка изоляции и мелкий ремонт изоляции. Смена радиаторных блоков, запорной арматуры. Переборка и добавление секций к радиаторному блоку. Установка кранов для спуска воздуха из системы. Утепление трубопровода центрального отопления и водонапорных баков. Ремонт и |  |
| 3.8. | Регулировка системы центрального отопления |  |  |
| 3.9. | Промывка системы центрального отопления |  | 1 раз в год |
| 3.10. | Испытание системы центрального отопления |  | 2 раза в год |
| 3.11. | Расконсервация системы центрального отопления |  |  |
| 3.12. | Консервация системы центрального отопления |  | 1 раз в год |
| 3.15. | Прочистка дымовентиляционных каналов | Прочистка засоренных дымовентиляционных каналов: удаление засорения с проверкой каналов, пробивка в каналах прочистных отверстий по мере необходимости, заделка прочистных отверстий, оштукатуривание мест заделки. | По мере необходимости |
| 3.16. | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий | Осмотр продухов, расчистка трещин или отбитых мест на продухах. Промывка расчищенных мест. Заделка ремонтируемых мест раствором с затиркой. Окраска площади ремонтируемой поверхности. | 1 раз в год |
| 4 | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |
| 4.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | Проверка исправности канализационных вытяжек. Проверка засоренных вентиляционных каналов: снятие вентиляционной решетки. Удаление засорения в пределах доступности с проверкой каналов. Установка вентиляционной решетки на прежнее место. | 1 раз в год. |
| 4.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе дымоудаления | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Устранение незначительных неисправностей в системе дымоудаления. | 4 раза в год |
| 4.3. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе электротехнических устройств: | Проверка заземления оболочки кабеля, замеры сопротивления изоляции проводов в местах общего пользования и подвалах. Укрепление электропроводки. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств. |  |
|  | - в домах с закрытой проводкой |  | 2 раза в год |
|  | - в домах с открытой проводкой |  | 4 раза в год |
| 4.4. | Аварийное обслуживание: -устранение неисправностей в системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, на системах канализации, на системах энергоснабжения; - устранение неисправности осветительного оборудования помещений общего пользования; Устранение неисправности электрической проводки оборудования | Прием и регистрация заявок населения, выяснение их причин и характера. Выполнение работ связанных с ликвидацией аварии и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и указаниям руководителей, специалистов и служащих аварийно-ремонтной службы. Содержание техники в исправном состоянии и использование ее по назначению. | Круглосуточно В течение 30 минут после получения заявки диспетчером 7 суток 3 часа |
| 4.5. | Дератизация | Истребление грызунов, являющихся источниками инфекционных заболеваний, путем обработки помещений (чердаков, подвалов, стволов мусоропроводов) с применением отравленных приманок | 4 раза в год |
| 4.6. | Дезинсекция | Обработка помещений с применением специальных средств (инсектицидов) для уничтожения насекомых |  |

6. Виды коммунальных услуг, предоставленных за отчетный период

| № п/п | Вид услуг | Периодичность выполнения | Документ, устанавливающий периодичность услуг | Объем | Сумма затрат (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горячее водо- снабжение | 365 дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 | 3046 м3 | 53239 |
|  |  |  |  | 204,8 Гкал | 296719 |
| 2 | Холодное водоснабжение | 365 дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 | 7224 м3 | 120584 |
| 3 | Водо- отведение и очистка сточных вод | 365 дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 | 9584 м3 | 246912 |
| 4 | Отопление | Октябрь-апрель | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 | 1221,9 Гкал | 1767072 |

7. Произведенные расчеты с ресурсоснабжающими организациями за ресурсы, поставляемые по заключенным   договорам

| № п/п | Вид коммунальной услуги | Поставщик | Задолженность на 01.01.2019г. (руб.) | Начислено собственникам (руб.) | Оплачено собственниками (руб.) | Задолженность на 01.01.2020г. (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодное водоснабжение | МУП "Водное хозяйство" МО "Городское поселение город Конаково" | 39379 | 142039 | 128016 | 53402 |
| 2 | Водоотведение |  | 101094 | 325134 | 291372 | 134856 |
| 3 | ГВС и отопление | ООО "ТЕПЛОСЕТЬ" | 562705 | 2298830 | 2182217 | 679318 |

Отчет составлен: «30» марта 2020 года.