Перечень работ, входящих в оплату за содержание и текущий ремонт жилищного фонда.

Перечень работ разработан в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006г. № 491.

Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования. (Содержание и ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения).
Промывка и испытание систем центрального отопления.
Ремонт, регулировка и наладка систем центрального отопления.
Ремонт или частичная замена стояков холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, канализации и центрального отопления.
Ремонт или замена  теплоизоляции трубопроводов.
Обслуживание индивидуальных тепловых пунктов жилых домов.
Ремонт или частичная замена общедомовых сетей, т.е. лежаков, которые находятся в подвалах, техподпольях и на  чердаках.
Частичная замена запорной арматуры (краны, задвижки) до первого запорного клапана в квартиру.
Прочистка канализационного лежака.
Проверка исправности канализационных вытяжек. 
Прочистка и промывка канализационных выпусков из жилого здания.
Работы по обеспечению освещения мест общего пользования (лестничных клеток, подвалов, чердаков).
Замеры сопротивления изоляции общедомовой проводки.
Ремонт главного распределительного щита.
Ремонт поэтажных электрических щитков.
Ремонт или частичная замена кабеля от  главного распределительного щита до поэтажных распределительных электрических щитов.
Содержание и ремонт вентиляционных и дымоходных систем. 
Проведение периодических проверок дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов помещений.
Выборочный ремонт оголовков вентиляционных  шахт.
Прочистка засоренных вентиляционных каналов и каналов от газовых колонок или  дымоходов.
Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах.
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий.
Ремонт и укрепление входных и тамбурных дверей подъезда, дверей в подвальные помещения, выходов на кровлю.
Ремонт оконных переплетов, замена разбитого стекла в окнах подъезда и других общих помещениях.
Текущий ремонт кровли, т.е выборочная замена участков кровли, промазка мастикой гребней кровли, выборочный ремонт стропильной системы.
Укрепление и ремонт парапетных ограждений.
Очистка кровли от мусора.
Частичное утепление чердачных перекрытий.
Выборочный ремонт фасада до 2-х этажей, т.е. цементирование образовавшихся трещин в фасаде.
Ремонт или частичная замена  водосточных труб.